## Slide 1
MINISTERO DELL’INTERNO
Decreto 3 agosto 2015
Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi art.15 D.Leg.vo 8 marzo 2006, n. 139.
Norme tecniche di prevenzione incendi

## Slide 2
Campo di applicazione
Le norme tecniche si possono applicare alle attività di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 nn. 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;66;67;70;71;75;76.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche si applicano all'intera attività.
Le norme possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del DPR n.151/2011.

## Slide 3
  Struttura del documento
  Sezione G - Generalità
  G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
  G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
  G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
  Sezione S - Strategia antincendio
  S.1 Reazione al fuoco
  S.2 Resistenza al fuoco
  S.3 Compartimentazione
  S.4 Esodo
  S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  S.6 Controllo dell'incendio
  S.7 Rivelazione ed allarme
  S.8 Controllo di fumi e calore
  S.9 Operatività antincendio
  S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  Sezione V - Regole tecniche verticali
  V.1 Aree a rischio specifico
  V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  V.3 Vani degli ascensori
  V.4 Uffici
  V.5 Attività ricettive turistico–alberghiere
  V.6 Attività di autorimessa
  V.7 Attività scolastiche
  Sezione M - Metodi
  M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
  M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
  M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

## Slide 4: Progettazione della sicurezza antincendio
Individuazione dei
livelli di prestazione
in funzione
dei criteri di attribuzione
Livelli di prestazione
(I, II, III)
Soluzioni conformi
Soluzioni alternative
(Applicazione FSE)
Integrazione con le prescrizioni della RTV (se prevista)
Verifica indiretta del livello di prestazione
Scelta della
tipologia di soluzione
Verifica indiretta del livello di prestazione
Soluzioni in deroga